- 采购项目要求

- 项 目 名 称：手术衣、手术腹单采购

- 备 案 文 号：内财购备字[2021]00440号

- 文 件 编 号：FS2021011

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2021年3月

采购内容与技术服务要求

一、项目说明

1. 项目基本情况

本项目为内蒙古自治区人民医院手术衣、手术腹单采购。预算金额9.95万元

2.付款

2.1付款单位：内蒙古自治区人民医院

2.2付款方式：签订合同后，待中标供应商每批次货物送到指定地点并验收合格开具本批次货物发票，采购人向中标供应商支付本批次货款。

3.交货期：按采购人的使用需求书面通知分批次供货，接到通知后7日内送货。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.验收办法

中标供应商送货时，将货物送达采购人指定地点，并提供本次所供产品的检验报告，由采购人根据检验合格报告及签订的合同要求进行签署验收。

- 样品

- 开标当日必须按照货物需求表明细提供样品（附检验报告：要求省级以上检测机构出具的检测报告，检测内容包含：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值等），每个品目一件。

- 二、 服务要求

- 1.采购人向中标供应商提出送货要求后，无论采购货物数量多与少，中标供应商均不得以任何理由推诿搪塞不予以送货，否则采购人有权单方面解除合同。

- 2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：每批次货物验收合格起一年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.采购人有权根据现场情况和工作需要对货物的款式、颜色等进行调整，原投标价格不变。

- 技术要求

1.货物需求

| 序号 | 品名 | 规格尺寸 | 材质要求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术衣 | 大号、中号、小号 | 100%纯棉，不掉色，不掉毛，斜纹布，双面可穿样式 | 700 | 82.00 |
| 2 | 手术腹单 | 2.0m*2.8m*2 | 100%纯棉，不掉色，不掉毛，斜纹布 | 100 | 178.00 |

- 2.材质要求：

- 1、所有手术敷料使用染料必须为医用染料，应符合YY/T 0506.2-2016要求。满足以下要求并提供佐证材料（检验报告）；

- （1）材质要求：应符合 标准规范 YY/T 0506.2-2016要求；

- （2）耐水色牢度：变色≥3，沾色≥3；

- （3）耐酸汗渍色牢度：变色≥3，沾色≥3；

- （4）耐碱汗渍色牢度：变色≥3，沾色≥3；

- （5）耐干摩擦色牢度：≥3；

- （6）可分解致癌芳香胺染料：禁用（单位：mg/kg）;

- （7）异味：无，甲醛含量≤75mg/kg。PH值：4.0-8.6；

- 2、所有手术敷料号码尺寸需标识清晰，以便使用。

报价表

供应商名称（加盖公章）

- 项目名称：手术衣、手术腹单采购

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术衣 | 大号、中号、小号 | 100%纯棉，不掉色，不掉毛，斜纹布，双面可穿样式 | 500 |  |  |  |
| 2 | 手术腹单 | 2.0m*2.8m*2 | 100%纯棉，不掉色，不掉毛，斜纹布 | 400 |  |  |  |
|  | 投标总报价:大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日